附件2

2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目验收表

| 实施主体 名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冷库类型 |  | 主体类型（合作社、家庭农场、农场集体经济组织） |  | 联系方式 |  |
| 建设地址 |  | 净库容（m³） | 长： 宽 ：高：（m） |
| 施工单位 |  |  |  |
| 产品类型 |  | 新建或改 （扩）建 |  | 投资总金额（万元） |  | 申请补贴金额（万元） |  |
| 配套附属 设施名称 及投资额 |  |
| 基础技术 参数 | 防火 等级 |  | 冷库门厚 度（mm） |  | 保温板厚度 （mm） |  | 是否符合建设技术规范 |  |
|  | 主要设施设备品牌是否符合要求 |  |
|  | 压缩机型号 |  | 压缩机功率 |  |  |
|  | 压缩机数量 |  | 压缩机品牌 |  |  |
|  | 冷风机型号 |  | 冷风机冷量 |  |  |
|  | 冷风机数量 |  | 冷风机品牌 |  |  |
| 技术参数 | 预冷库 | 预冷终止温度时长（室温降至预冷温度）（小时） |  |
|  |  | 空库降温（从室温降到0℃时间）（分钟） |  |
|  |  | 空库升温（由0℃回升至5℃时间）（分钟） |  |
|  | 高温库 | 空库 降温 | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 空库 升温 | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |
|  | 低温库 | 投产后降温 | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | -15℃降到-18℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 投产后升温 | 温度由-18℃回升至-15℃时间时长（分钟） |  |
|  | 气调库 | 空库 降温 | 室温降到0℃时间时长（单间库容小于100m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容为l00-l000m³）（小时） |  |
|  |  |  | 室温降到0℃时间时长（单间库容大于1000m³）（小时） |  |
|  |  | 空库 升温 | 温度由0℃回升至5℃时间时长（分钟） |  |
|  |  | 气密性 | 设定压力降低一半所需的时长（分钟） |  |
| 实施主体签字（盖章）： |
| 验收结论： 验收组成员签字： 日期： 年 月 日 |