附件

江西省农村户厕改造竣工验收表（参考）

乡镇 村 组： 联系电话：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **验收内容** | **标准要求** | **综合评价** | | **存在问题** |
| **一、化粪池** | 1.符合《农村三格式户厕建设技术规范》（GB/T38836-2020），设计合理。 | □合格 □不合格 | |  |
| 2.化粪池质量合格，密闭、不渗漏、容积符合同类模式厕所要求。 | □合格 □不合格 | |
| 3.施工或安装过程符合施工要求，保护措施到位，没有安全隐患。 | □合格 □不合格 | |
| 4.粪便的利用、排放符合无害化要求。 | □合格 □不合格 | |
| **二、厕屋** | 5.厕屋建筑结构安全，有墙、有顶、有门。 | □合格 □不合格 | |  |
| 6.室内简易装修，地面硬化处理，内部干净整洁。 | □合格 □不合格 | |
| **三、厕具** | 7.便器、冲水设备、洗漱池等安装到位，连接口无渗漏。 | □合格 □不合格 | |  |
| 8.采用节水型冲水设施。 | □合格 □不合格 | |
| **四、使用情况** | 9.厕所正常使用，厕屋清洁，无明显异味。群众满意。 | □合格 □不合格 | |  |
| **总体评价** | □合格 □不合格 | | | |
| **乡级初验**  **人员签字** |  | **农户签字** |  | |
| **县级复验**  **人员签名** |  | | | |

备注：1.该表供参考使用，各地可以结合实际自行设计。

2.化粪池存在问题、群众不满意视为不合格。